## Naslovna
Građevina: | Dovršetak obnove i rekonstruckija sportsko rekreacijske zgrade na nogometnom igralištu u Batini - faza II
Investitor: | Općina Draž, OIB: 49476502319 Braće Radića 58, 31305 Draž
Lokacija: | Vladimira Nazora 91D, 31306 Batina k.č.br. 1801/1, k.o. Batina
TROŠKOVNIK RADOVA

## Građ.-obrt. radovi
TROŠKOVNIK
1. Rušenje i demontaža
R. Br. | Opis stavke |  |  |  | J.M. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1.1. | Uklanjanje vanjske žbuke sa zidova debljine 2-3 cm. Sav materijal, alati i rad su uračunati u cijenu. Odvoz materijala na deponiju dan je posebnom stavkom. |  |  |  | m2 | 90 | 0 | 0
1.2. | Odvoz šute i ostalog materijala nakon rušenja i demontaže na deponiju udaljenu max 30,0 km. Koeficijent rastresitosti 1,40. Naknadu za deponiranje uključiti u cijenu. |  |  |  | m3 | 3.78 | 0 | 0
[5 empty] | 1. Rušenje i demontaža |  | UKUPNO: | 0
2. Fasaderski radovi
R. Br. | Opis stavke |  |  |  | J.M. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2.1. | Doprema, postavljanje i skidanje montažne skele za vrijeme postave fasade na kompletnoj građevini. | Doprema, postavljanje i skidanje montažne fasadne skele za vrijeme izvođenja zidarskih i fasaderskih radova. | Doprema, postavljanje i skidanje montažne fasadne skele za vrijeme izvođenja zidarskih i fasaderskih radova. | Doprema, postavljanje i skidanje montažne fasadne skele za vrijeme izvođenja zidarskih i fasaderskih radova. | m2 | 340 | 0 | 0
2.2. | Izrada ETICS fasade na dijelu građevine. Ekspandirani polistiren EPS (ʎ=0,037 W/mK), debljine 5,0 cm se lijepi na vanjske zidove. U cijenu predvidjeti cokl lajsne i kutne lajsne za obradu na uglovima i oko prozora te sav potreban materijal za izradu fasade. Na izolaciju je potrebno nanjeti ljepilo i armiranu mrežicu, u dva sloja. Napomena: završni sloj žbuke dan je posebnom stavkom.. U stavci je uračunat sav potreban rad i materijal. | Izrada ETICS fasade kao završni sloj atike sa "unutarnje" strane. Estrudirani polistiren EPS 5 cm se lijepi na vanjske zidove i dodatno se mehanički učvršćuje plastičnim tiplovima 5 kom/m2. U cijenu predvidjeti cokl lajsne i kutne lajsne za obradu na uglovima i oko prozora te sav potreban materijal za izradu fasade.Boja edelputza po izboru investitora ili projektanta. | Izrada ETICS fasade kao završni sloj atike sa "unutarnje" strane. Estrudirani polistiren EPS 5 cm se lijepi na vanjske zidove i dodatno se mehanički učvršćuje plastičnim tiplovima 5 kom/m2. U cijenu predvidjeti cokl lajsne i kutne lajsne za obradu na uglovima i oko prozora te sav potreban materijal za izradu fasade.Boja edelputza po izboru investitora ili projektanta. | Izrada ETICS fasade kao završni sloj atike sa "unutarnje" strane. Estrudirani polistiren EPS 5 cm se lijepi na vanjske zidove i dodatno se mehanički učvršćuje plastičnim tiplovima 5 kom/m2. U cijenu predvidjeti cokl lajsne i kutne lajsne za obradu na uglovima i oko prozora te sav potreban materijal za izradu fasade.Boja edelputza po izboru investitora ili projektanta. | m2 | 255 | 0 | 0
[5 empty] | 6. Fasaderski radovi |  | UKUPNO: | 0
3. Soboslikarski i ličilački radovi
R. Br. | Opis stavke |  |  |  | J.M. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
3.1. | Nabava, dobava materijala za gletanje i ličenje unutarnjih zidova i stropova, bojom za unutarnje radove bijele boje. Stavkom je obuhvaćena i priprema i impregnacija podloge. | Doprema, postavljanje i skidanje montažne fasadne skele za vrijeme izvođenja zidarskih i fasaderskih radova. | Doprema, postavljanje i skidanje montažne fasadne skele za vrijeme izvođenja zidarskih i fasaderskih radova. | Doprema, postavljanje i skidanje montažne fasadne skele za vrijeme izvođenja zidarskih i fasaderskih radova. | m2 | 528.5 | 0 | 0
[5 empty] | 7. Soboslikarski i ličilački radovi |  | UKUPNO: | 0
4. Ostali radovi
R. Br. | Opis stavke |  |  |  | J.M. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
4.1. | Izrada završne obrade fasade akrilnom žbukom. RAL boja 9001 (nijansa bijele) i 5015 (nijansa plave). Stavkom obračunati i impregnaciju na kompletnu površinu. Karakteristike akrilne žbuke, minimlano: Paropropusnost oko 70 - 80, W vrijednost < 0.1 kg/(m².h^[0,5]) W3 (nisko vodoupojna), Bruto gustoća oko 1.8 kg/dm³, Čvrstoća lijepljenja > 0.3 MPa, PH-vrijednost oko 8, Struktura K 1,5, Maksimalna veličina zrna maks. 1.5 mm. | Izrada ETICS fasade kao završni sloj atike sa "unutarnje" strane. Estrudirani polistiren EPS 5 cm se lijepi na vanjske zidove i dodatno se mehanički učvršćuje plastičnim tiplovima 5 kom/m2. U cijenu predvidjeti cokl lajsne i kutne lajsne za obradu na uglovima i oko prozora te sav potreban materijal za izradu fasade.Boja edelputza po izboru investitora ili projektanta. | Izrada ETICS fasade kao završni sloj atike sa "unutarnje" strane. Estrudirani polistiren EPS 5 cm se lijepi na vanjske zidove i dodatno se mehanički učvršćuje plastičnim tiplovima 5 kom/m2. U cijenu predvidjeti cokl lajsne i kutne lajsne za obradu na uglovima i oko prozora te sav potreban materijal za izradu fasade.Boja edelputza po izboru investitora ili projektanta. | Izrada ETICS fasade kao završni sloj atike sa "unutarnje" strane. Estrudirani polistiren EPS 5 cm se lijepi na vanjske zidove i dodatno se mehanički učvršćuje plastičnim tiplovima 5 kom/m2. U cijenu predvidjeti cokl lajsne i kutne lajsne za obradu na uglovima i oko prozora te sav potreban materijal za izradu fasade.Boja edelputza po izboru investitora ili projektanta. | m2 | 255 | 0 | 0
4.2. | Impregnacija zidova akrilnom emulzijom. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. Obračun po m2 | Nabava, doprema i polaganje mineralne vune d=10 cm. | Nabava, doprema i polaganje mineralne vune d=10 cm. | Nabava, doprema i polaganje mineralne vune d=10 cm. | m2 | 270 | 0 | 0
4.3. | Nabava, dobava i ugradnja unutarnjih vanjskih PVC klupčica U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. Obračun po m1 | Nabava, doprema i polaganje mineralne vune d=10 cm. | Nabava, doprema i polaganje mineralne vune d=10 cm. | Nabava, doprema i polaganje mineralne vune d=10 cm. | m1 | 8 | 0 | 0
4.4. | Nabava, dobava i ugradnja vanjskih limenih bijelih klupčica U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. Obračun po m1 | Nabava, doprema i polaganje mineralne vune d=10 cm. | Nabava, doprema i polaganje mineralne vune d=10 cm. | Nabava, doprema i polaganje mineralne vune d=10 cm. | m1 | 8 | 0 | 0
4.5. | Nabava, dobava i ugradnja metalnog poklopca DN125 dimenzija 60x60 cm na otvor septičke jame U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. Obračun po komadu | Nabava, doprema i polaganje mineralne vune d=10 cm. | Nabava, doprema i polaganje mineralne vune d=10 cm. | Nabava, doprema i polaganje mineralne vune d=10 cm. | kom | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 10. Ostali radovi |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA
1. Rušenje i demontaža | [7 empty] | 0
6. Fasaderski radovi | [7 empty] | 0
7. Sobosliakrski i ličilački radovi | [7 empty] | 0
10. Ostali radovi | [7 empty] | 0
[7 empty] | UKUPNO: | 0

## Vodovod i kanalizacija
VODOVOD I KANALIZACIJA
INSTALACIJA VODOVODA
R. Br. | Opis stavke | J.M. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2. Montažni radovi
R. Br. | Opis stavke | J.M. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2.5. | Ispiranje i dezinficiranje cjevovoda i osiguranje atesta o ispitivanju vode (bakteriološko ispitivanje i mineralna ulja). | kom | 1 | 0 | 0
|  | Instalacija vodovoda - 2. Montažni radovi |  | UKUPNO: | 0
3. Sanitarna oprema
R. Br. | Opis stavke | J.M. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
3.1. | Nabava, dobava i ugradnja kompletnog umivaonika. Komplet se sastoji od keramičkog umivaonika sa sifonom s ispustom d32 mm te ručne mješalice. Dimnezije umivaonika 60*42 cm (10 % odstupanje). Oblik pravokutni, boja bijela. Na umivaoniku s gornje strane otvor za mješalicu. Sav materijal s montažno instalacijskim elementima za umivaonik visine ugradnje 85 cm. Instalacijski element komplet s odvodnim koljenom d50 mm (sifon sive boje) i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom; Mješalica za umivaonik krom/sive boje, izljevna visina 6,7 cm ,ugradnja stojeća, izljevna dužina 10,7 cm, visina 13,8 cm, dubina 10,0 cm. Obračun po kompletno ugrađenoj i ispitanoj opremi, sa svim potrebnim materijalom i radom, u punoj funkcionalnosti. | kom | 6 | 0 | 0
3.2. | Nabava, dobava i ugradnja kompletnog umivaonika, u invalidskom wcu. Komplet se sastoji od umivaonika sa sifonom s ispustom d32 mm te ručne mješalice. Dimnezije umivaonika 50*42 cm, otvor dimnezija 47*27.5 cm, s odmakom od zida od 6,0 cm. Montaža umivaonika na zid. Oblik pravokutni, boja bijela. Na umivaoniku s gornje strane otvor za mješalicu. Sav materijal s montažno instalacijskim elementima za umivaonik visine ugradnje 70 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama/žbukano, komplet s odvodnim koljenom d50 mm (sifon sive boje) i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom; Mješalica za umivaonik krom/sive boje, izljevna visina 6,7 cm ,ugradnja stojeća, izljevna dužina 10,7 cm, visina 13,8 cm, dubina 10,0 cm. Obračun po kompletno ugrađenoj i ispitanoj opremi, sa svim potrebnim materijalom i radom, u punoj funkcionalnosti. | kom | 1 | 0 | 0
3.3. | Nabava, dobava i ugradnja štednih vodokotlića s wc školjkom. Komplet se sastoji od: -konzolne keramičke WC školjke I klase, za 6+3l ispiranje, odignute od poda 6 cm, - daska s poklopcem bijele boje od kvalitetne plastike, - nosača od s WC četkom, - držača toalet papira od inoxa. Obračun po kompletno ugrađenoj i ispitanoj opremi, sa svim potrebnim materijalom i radom, u punoj funkcionalnosti. | kom | 4 | 0 | 0
3.4. | Nabava, dobava i ugradnja štednih vodokotlića s wc školjkom, u invalidskom wcu, komplet s ugrađenom pomoćnom ručkom i akitiviranjem alrama za slučaj pomoći. Komplet se sastoji od: -konzolne keramičke "rimfree" WC školjke I klase, za 6+3l ispiranje, odignute od poda 6 cm, - daska s poklopcem bijele boje od kvalitetne plastike, - nosača s WC četkom, - držača toalet papira od inoxa. Obračun po kompletno ugrađenoj i ispitanoj opremi, sa svim potrebnim materijalom i radom, u punoj funkcionalnosti. | kom | 1 | 0 | 0
3.5. | Nabava, dobava i ugradnja ruže za tuš i mješalice za vodu. Pod tuša se radi u padu od keramičkih pločica i dan je drugom stavkom. Ruža za tuš izrađena od ABS plastike s visoko sjajnim kromiranim završetkom Obračun po kompletno ugrađenoj i ispitanoj opremi, sa svim potrebnim materijalom i radom, u punoj funkcionalnosti. | kom | 12 | 0 | 0
3.6. | Nabava, dobava i ugradnja elektro bojlera za grijanje tople vode. Veličina spremnika 120l. Stavka podrazumjeva i sav potreban pribor za ugradnju i puštanje u pogon bojlera. | kom | 2 | 0 | 0
3.7. | Nabava i ugradnja p zrcala od stakla debljine 2 mm, s etažerima od staklaStavka podrazumjeva i sav potreban pribor za ugradnju. Zrcalo se ugrađuje u nagibu u invalidskom toaletu. Stavka podrazumjeva i sav potreban pribor za ugradnju. | kom | 1 | 0 | 0
3.8. | Nabava i ugradnja zrcala od stakla debljine 2 mm, s etažerima od kaljenog stakla, dimenzija 600 x 400 mm. Stavka podrazumijeva i sav potreban pribor za ugradnju. | kom | 4 | 0 | 0
3.9. | Nabava, dobava i ugradnja sanitarnog pribora i sitne galanterije prema zahtjevu investitora. Stavka podrazumjeva sav potreban alat i pribor za ugradnju.
| - držač za toaletni papir | kom | 5 | 0 | 0
| - četka za wc sa posudom | kom | 5 | 0 | 0
| - koš za otpad | kom | 5 | 0 | 0
|  | Instalacija vodovoda - 3. Sanitarna oprema |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA
INSTALACIJA VODOVODA
2. Montažni radovi |  |  |  |  | 0
3. Sanitarna oprema |  |  |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0

## Ventilacija
5 | VENTILACIJA WC-A
1. | Kanalni odsisni ventilator, nazivnog protoka V = 700 m3/h, raspoloživog pada tlaka dp = 50 Pa sa izradom spoja na okrugli / kvadratni presjek ventilacijskih kanala
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2. | Kanalni odsisni ventilator, nazivnog protoka V = 500 m3/h, raspoloživog pada tlaka dp = 50 Pa sa izradom spoja na okrugli / kvadratni presjek ventilacijskih kanala
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
3. | Ventil za odsis zraka, V = 100 m3/h,
tip LVS/100/G1/0.
|  | kom | 12 | 0 | 0
4. | Rešetka u vratima,
tip AGS-T/325x125/A1/0
|  | kom | 6 | 0 | 0
5. | Ventilacijska gibljiva cijev, bez mijenjanja promjera,
promjera Ø100 mm, sa spojem na ventilacijski
kanal. Sa svim potrebnim brtvenim i vijčanim
elementima za nošenje.
|  | m1 | 25 | 0 | 0
6. | Kvadratni ventilacijski kanal, dimenzija
250 x150 mm, debljine 0,8 mm,
sa svim potrebnim prirubničkim, brtvenim i
vijčanim elementima za nošenje kanala
|  | m1 | 20 | 0 | 0
7. | Izrada spoja ventilatora na ventilacijski kanal
sa svim potrebnim zavješenjima i prijelazima.
|  | komplet | 2 | 0 | 0
8. | Odsisna fiksna žaluzija FŽ 250x150.
|  | komplet | 2 | 0 | 0
Stavka broj | Opis stavke | Jedinična mjera | Količina |  | Ukupna cijena
9. | Izlaz ventilacijskog kanala za odsis otpadnog
zraka na zid građevine te tipskim brtvljenjem
|  | kom | 1 | 0 | 0
10. | Obujmice za kanale, redukcije, sitni potrošni materijal pri montaži te nepredviđeni radovi
|  | kompl | 1 | 0 | 0
11. | Montaža naprijed navedene opreme
do pune pogonske gotovosti
|  | kompl | 1 | 0 | 0
12. | Građevinski radovi pri montaži cijevi kao što su probijanje zidova, žljebljenje zidova i slično sa izradom proturnih cijevi
|  | kompl | 1 | 0 | 0
13. | Funkcionalna proba sustava i ventilacije sa postizanja projektnih parametara
|  | kompl | 1 | 0 | 0
UKUPNO VENTILACIJA WC-A |  |  |  | 0

## Elektrotehničke instalacije
redni | opis opreme | jed. |  | jed. | ukupna
broj | i radova | mjera | količina | cijena (€) | cijena (€)
LOKACIJA: Vladimira Nazora 91D, 31306 Batina, k.č.br. 1801/1, k.o. Batina
NAPOMENA: Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu treba ukalkulirati sav spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Prilikom izrada ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i montažu opreme, kao i svu građevinsku pomoć izvesti o svom trošku, te sve radove nuditi u jediničnim cijenama predmetnog troškovnika. Svi razdjelnici tebaju biti sastavljeni, ispitani i isporučeni sa natpisnom pločicom prema HRN EN 61439.
1. NAPAJANJE EL. ENERGIJOM I NISKONAPONSKI RASPLET
1.1. Priključak građevine na NN mrežu
1. | Priključak građevine na NN mrežu izvesti prema uvjetima i zahtjevu HEP-ODS iz izdane elektroenergetske suglasnosti (EES)
| Stavka uključuje sav potreban rad i materijal | kom | 1 | 0 | 0
| Ukupno 1.1: |  |  |  | 0
| UKUPNO 1. |  |  |  | 0
2. ELEKTRIČNA INSTALACIJA (rasvjeta, utičnice i druga električna oprema)
| Dobava, montaža i spajanje tipkala za isklop razdjelnice u nuždi, za vanjsku montažu IP65 kao tip IPR | kom | 2 | 0 | 0
| Spajanje el. opreme u koju isporučuju i ugrađuju drugi izvođači (oprema grijanja, hlađenja, ventilacije, rekuperacije i dr.) | kom | 10 | 0 | 0
Dobava, ugradnja u zidove od gips kartonskih ploča i zidove od betona ili opeke, te spajanje slijedeće modularne instalacijske opreme bijele boje
| - priključnica cat.6 RJ45, širina 1 modul | kom | 2
| okvir za 2 modula | kom | 1
| nosač okvira za 2 modula | kom | 1
| ugradbena kutija | kom | 1
|  | kpl | 3 | 0 | 0
Dobava, ugradnja u zidove od gips kartonskih ploča i zidove od betona ili opeke, te spajanje slijedeće modularne instalacijske opreme bijele boje
| - priključnicaTV/RD/SAT, završna, širina 1 modul | kom | 1
| okvir za 1 modula | kom | 1
| nosač okvira za 1 modula | kom | 1
| ugradbena kutija | kom | 1
|  | kpl | 3 | 0 | 0
| Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje kutije za glavno izjednačenje potencijala (ili sabirnice za glavno izjednačenje potencijala | kom | 1 | 0 | 0
| Nabava, isporuka, ugradnja u zid i spajanje kutije za dopunsko izjednačenje potencijala. | kom | 2 | 0 | 0
Dobava, montaža i spajanje svjetiljki, komplet s izvorima svjetlosti, spojnim, ovjesnim i montažnim priborom:
| Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, kučište od aluminija, opalni difuzor, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 3851 lm, snaga sistema max 32 W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 120 lm/W, životni vijek LED modula L80B10 ≥60.000 radnih sati uz 80% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, boja svjetlosti 4000K, SDCM<3 , uzvrata boje Ra>80, zaštita min. IP44, mehanička zaštita svjetiljke min. IK04, rad na maksimalnoj temperaturi okoline +30°C, dimenzije 1412x63x74mm ± 5%. A1 | kom | 13 | 0 | 0
| Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, kučište od polikarbonata, pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 3650 lm, snaga sistema max 27 W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 135 lm/W, životni vijek LED modula L90B10 ≥50.000 radnih sati uz 90% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, boja svjetlosti 4000K, uzvrata boje Ra>80, zaštita min. IP54, mehanička zaštita svjetiljke min. IK10, rad na maksimalnoj temperaturi okoline +35°C, dimenzija svjetiljke dxšxv 1160x109x85mm±5%. A2 | kom | 3 | 0 | 0
| Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, UV stabilno plastično kućište, difuzor od UV stabilnog polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 2840lm, snaga sistema max. 24W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 118 lm/W, životni vijek LED modula L90B10 ≥50.000 radnih sati uz 90% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, uzvrat boje Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita min. IP54, mehanička zaštita svjetiljke min. IK10, rad na maksimalnoj temperaturi okoline +35°C, svjetiljka mora imati ENEC certifikat, dimenzije svjetiljke 300x85mm ± 5%. A3 | kom | 6 | 0 | 0
| Nadgradna zidna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, kučište od aluminija, opalni difuzor, asimetrična optika, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1503 lm, snaga sistema max 14 W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 107 lm/W, životni vijek LED modula L80B10 ≥60.000 radnih sati uz 80% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, boja svjetlosti 4000K, uzvrata boje Ra>80, zaštita min. IP44, mehanička zaštita svjetiljke min. IK04, rad na maksimalnoj temperaturi okoline +30°C, dimenzije 575x50x60mm ± 5%.A4 | kom | 3 | 0 | 0
| Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, kučište od polikarbonata, pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 5130 lm, snaga sistema max 37 W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 139 lm/W, životni vijek LED modula L90B10 ≥50.000 radnih sati uz 90% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, boja svjetlosti 4000K, uzvrata boje Ra>80, zaštita min. IP54, mehanička zaštita svjetiljke min. IK10, rad na maksimalnoj temperaturi okoline +35°C, dimenzija svjetiljke dxšxv 1160x159x85mm±5%. A5 | kom | 4 | 0 | 0
| Nadgradna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, kučište od polikarbonata, kopče od nehrđajučeg čelika, pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4840 lm, snaga sistema max 31 W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 156 lm/W, životni vijek LED modula L90B10 ≥50.000 radnih sati uz 90% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, boja svjetlosti 4000K, uzvrata boje Ra>80, zaštita od zaprljanja min. IP66, mehanička zaštita svjetiljke min. IK10, rad na maksimalnoj temperaturi okoline +50°C, svjetiljka ima dodatne aluminijske hladnjake za dodatno hlađenje LED modula i drivera, dimenzija svjetiljke dxšxv 1172x145x111mm ± 5%. A6 | kom | 4 | 0 | 0
| Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, izvor LED min 360lm, 240V, 50Hz, 3W, simetrična optika, autonomija 3h, pripravni spoj, s polikarbonatnim kućištem, funkcija autotesta, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, zaštita od zaprljanja IP65, dimenzije 226x125x42 ± 5%. P1 | kom | 5 | 0 | 0
| Ugradna piktogramska svjetiljka, izvor LED, 240V, 50Hz, 1W, autonomija 3h, pripravni spoj, s polikarbonatnim kućištem, vidljivost piktograma 20m, funkcija autotesta, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, zaštita od zaprljanja IP65, smjer kretanja ravno. P2 | kom | 3 | 0 | 0
| UKUPNO 3: |  |  |  | 0
3. INSTALACIJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
| Dobava, montaža i spajanje zidnog komunikacijsko distribucijskog ormara BD kapaciteta 9U, dimenzija (š)600 x (d)500 x (v)2395mm i svim potrebnim montažnim i spojnim priborom. | kom | 1
U BD ormar ugraditi sljedeću opremu i pribor:
| prespojni komunikacijski patch panel 24xRJ45 cat. 6, F/UTP | kom | 1
| prespojni telefonski patch panel 12xRJ11 cat. 3, F/UTP | kom | 1
| 19" utična letva sa 5 šuko utičnica i prenaponskom zaštitom, 1U | kom | 1
| ladica za čuvanje dokumenata | kom | 1
| fiksna polica 1U | kom | 1
| prespojni kabel FTP Cat 6 1m | kom | 10
| switch FE, WEB nadglediv 48x10/100Tx + 2x1000T/SFP | kom | 1
| Sve komplet s prespojnim kabelima natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom i priključnim priborom. U cijenu uključiti vrijednost svih potrebnih radova i materijala | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO 4: |  |  |  | 0
4. INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA
Dobava, polaganje i ugradnja u temelje prije betoniranja (sječimice na kant na sloj od 10 cm podložnog betona; izvršiti povezivanje trake s armaturom pomoću spojnice) slijedećeg pribora za zaštitu od djelovanja munje:
| traka od nehrđajučeg čelika 30x3,5mm | m | 80 | 0 | 0
| križna spojnica za križno povezivanje trake uzemljivača | kom | 5 | 0 | 0
| križna spojnica za povezivanje trake na armaturu | kom | 20 | 0 | 0
| Postavljanje izvoda prosječne duljine 2m (za spajanje s metalnom masom, izradu mjernog spoja, razdjelnika...) te spajanje na traku u zemlji križnom spojnicom | kom | 4 | 0 | 0
| Nabava i doprema kutije za izvođenje mjernog spoja na pročelju građevine | kom | 4 | 0 | 0
| Nabava i doprema spojnice za ugradnju u podnu kutiju (mjerni spoj) za povezivanje trake uzemljivača s odvodima. | kom | 4 | 0 | 0
| Dobava i montaža križnih spojnica za spajanje plosnatog i okruglog vodiča, dim. 60x60 mm, nehrđajući čelik A4 | kom | 4 | 0 | 0
| Izrada spoja zavarivanjem trake ili vodiča s čeličnom konstrukcijom. Zavar izvesti sa duljinom min. 10 cm. | kom | 4 | 0 | 0
| Dobava, postavljanje i ugradnja obujmica za oluk | kom | 4 | 0 | 0
Dobava, polaganje i ugradnja na krov sljedećeg pribora za zaštitu od djelovanja munje uključujući potrebne krovne nosače:
| - okrugli vodič od aluminija, promjera Ø8 mm za izradu prihvatne mreže na krovu i spojeva metalnih masa i odvoda | m | 80 | 0 | 0
| - križna spojnica od nehrđajučeg čelika za izvođenje križanja ili nastavljanja žice na krovu i za spajanje krovne hvataljke na odvode objekta. | kom | 4 | 0 | 0
| - žljebna stezaljka za žicu promjera Ø8 mm. Nosače postaviti na žljeb kod prijelaza žice s krovne hvataljke prema mjernom spoju. | kom | 4 | 0 | 0
| Dobava i ugradnja spojnica za spajanje svih metalnih masa na fasadama objekta i na krovu. | kom | 5 | 0 | 0
Dobava i postavljanje kabela u kabelske police, pod, zid. Komplet sa svim potrebnim razvodnim kutijama, opremljenim odgovarajućim stezaljkama:
| H07V-K 1x6 mm2 | m | 80 | 0 | 0
| H07V-K 1x10 mm2 | m | 80 | 0 | 0
| H07V-K 1x16 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Povezivanje svih metalnih masa i instalacija (sanitarije, vodovodni priključci, grijanje i rashladna instalacija, metalni rukohvati, BD, kabelske police, plinska instalacija konstruktivni metalni dijelovi…) na sustav izjednačenje potencijala (SIP) sa svim potrebnim spojnim priborom (kabel, vijci, matice, podloške, kabelske stopice, vezice...vodovi uračunati u stavci vodova) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izrada knjige revizije sustava zaštite od munje | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO 5: |  |  |  | 0
5. INSTALACIJA ANTENSKOG SUSTAVA
Mjerenje signala i utvrđivanje pozicije antenskog stupa:
Dobava, ugradnja, montaža i spajanje dijelova antenskog sustava: stup za antenu komplet (stup teleskopski sastavljen iz tri dijela ukupne dužine 6m), antena (radio FM antena 87,5-108MHz; H polarizacija te antena HDTV DVB-T 21-60, 17dB pasiv, LTE), pojačalo, multiswitch, prenaponska zaštita, završni otpornici, sitni spojni materijal, uzemljenje i prenaponska zaštita, konektori / odvodnici prenapona za antenski kabel
Komplet sa svim potrebnim radom i materijalom uključujući odgovarajuće konektore, završne otpornike RFC75F te sva potrebna spajanja i udešavanja prema prijemnim uvjetima i potrtebi distribucijske mreže.
| ukupno antenski sustav: | kpl | 1 | 0 | 0
| Koaksijalni kabel BC/75ohma/7mm, crni plašt | m | 100 | 0 | 0
Dobava i polaganje cijevi (u pod, zid, strop), zajedno sa sitnim spojnim materijalom i priborom:
| CSS20 | m | 100 | 0 | 0
| CSS50 | m | 30 | 0 | 0
| Isporučiti sav potreban materijal i izvršiti spajanje antenskog stupa (sklopa) na instalaciju LPS – prihvatnu mrežu na krovu. Komplet sa svim radom i materijalom. | kpl | 1 | 0 | 0
| Tehnički pregled zajedničkog antenskog sustava i izrada propisane dokumentacije od strane ovlaštene ustanove. | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO 6: |  |  |  | 0
6. ISPITIVANJE I MJERENJE
1. | Ispitivanje, mjerenje, probni rad, pregledi, izdavanje protokola o mjerenjima i sl. sukladno programu kakvoće (mjerenje srednje rasvjetljenosti prostora, mjerenje rasvjetljenosti sigurnosne rasvjete, mjerenje otpora izolacije, ispitivanje impedancije petlje kvara, ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala, mjerenje galvanske povezanost metalnih masa, ispitivanje funkcionalnosti protupožarnog tipkala, ispitivanje funkcionalnosti protupanične rasvjete, ispitivanje funkcionalnosti zaštitnih uređaja diferencijalne struje, ispitivanje ispravnosti veza, dovođenje u punu funkcionalnost, puštanje u probni rad, ispitivanje uzemljenja), mjerenja i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih višemodnih i jednomodnih svjetlovodnih veza, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi HRN EN 50173-1, mjerenja obaviti na valnim duljinama 1310 nm i 1550 nm za jednomodne niti, a na valnim duljinama 850nm i 1300 nm za višemodne niti, a sve prema normi EN 61280. Rezultate dostaviti u elektroničkom i papirnatom obliku s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela | kpl | 1 | 0 | 0
Napomena:
Ispitivanje i mjerenje odnosi se na sve razdjelnike, instalaciju rasvjete i priključnica te druge opreme, telefonsko - računalnu instalaciju, instalaciju sustava zaštite od munje, instalaciju zaštite od požara odnosno sve ostalo obuhvaćeno TOČKAMA TROŠKOVNIKA
| UKUPNO 7: |  |  |  | 0
8. DOKUMENTACIJA
2. | Izrade "red mark-up" dokumentacija ovjerene od strane izvođača i od ovlaštenog nadzornog inženjera u digitalnom editabilnom formatu. "Red mark-up" dokumentacije (izvedbena dokumentacija s naznačenim izmjenama koje su prethodno odobrene) u obavezi je Izvođača /Naručitelja a služi kao podloga Projektantu za izradu as built dokumenatacije (3 primjerka na papiru +1 u elektronskom obliku na CD-R mediju u nezaključanom formatu: doc, xls i dwg) | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Dostava jednopolnih shema – izvedeno stanje u PVC foliji i umetanje unutar svih razdjelnika | kpl | 1 | 0 | 0
Napomena: Dokumentacija se odnosi na sve razdjelnike i instalaciju obuhvaćenu TOČKAMA TROŠKOVNIKA
| UKUPNO 8: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
1. | NAPAJANJE EL. ENERGIJOM I NISKONAPONSKI RASPLET |  |  |  | 0
2. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA (rasvjeta, utičnice i druga električna oprema) |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE |  |  |  | 0
4. | INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
5. | INSTALACIJA ANTENSKOG SUSTAVA |  |  |  | 0
6. | ISPITIVANJE I MJERENJE |  |  |  | 0
7. | DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1. Građevinsko - obrtnički radovi |  |  |  | 0
2. Vodovod i kanalizacija |  |  |  | 0
3. Ventilacijskii radovi |  |  |  | 0
4. Elektro radovi |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO: | 0
|  |  | PDV: | 0
|  |  | UKUPNO S PDV-om: | 0
U | 2024. godine
|  | M.P. | ________________________________
potpis ponuditelja