## Sheet1
TROŠKOVNIK - UNUTARNJE I VANJSKO UREĐENJE DRUŠTVENOG DOMA U GAJIĆU
RB | OPIS | JED | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A. | VANJSKO UREĐENJE Društvenog doma u Gajiću
I. | Pripremni radovi
1. | Zatvaranje i saniranje manjih napuknuća i oštećenja na vanjskim zidovima. U cijenu uključen komplet rad i materijal. Obračun - komplet. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Nabava i dobava potrebnog materijala te izrada metalne ograde od metalnih cijevi 40x40 mm ili 50x50 mm debljina stijenke 2 mm, sa završnom bojom protiv hrđanja i korozije. Stavka uključuje tiplanje u postojeće betonsko stubište te komplet do gotovosti. Visina ograde je min 1,00 m1. Obračun po m1 | m1 | 10 | 0 | 0
3. | Nabava i dobava potrebnog materijala te bojanje lazurnim premazom u tamnom tonu podgleda strehe (lamperija). U cijenu uključen rad i materijal do potpune gotovosti. Djelomičan popravak lamperije na mjestima gdje nedostaje do 2,00 m2. Obračun po m2 | m2 | 46.5 | 0 | 0
I. | Pripremni radovi ukupno eur |  |  | 0 | 0
II. | Fasaderski radovi
1. | Doprema, montaža i demontaža po završetku radova, cijevne fasadne skele visine do 8,00m. Obračun po m2 | m2 | 290 | 0 | 0
2. | Impregnacija zidova akrilnom emulzijom. U cijenu uključeni komplet rad i materijal. Obračun po m2. | m2 | 285.52 | 0 | 0
3. | Nabava, dobava i ličenje fasade fasadnom bojom - u boji po želji investitora na pročelja objekta. Obračun po m2 | m2 | 285.52 | 0 | 0
4. | Odbijanje žbuke sa cokle te utovar i odvoz na deponiju udaljenu max 5 km koju odredi Investitor. Obračun po m2 | m2 | 22.6 | 0 | 0
5. | Nabava potrebnog materijala te sanacija dijela zida - cokle vapneno - cementnom sanacijskom žbukom sa prethodnim obveznim nanosom šprica - vezivnog sredstva između zidova i sanacijske žbuke. Prilikom žbukanja strogo se držati uputa proizvođača sustava. Obračun po m2 | m2 | 22.6 | 0 | 0
6. | Nabava potrebnog materijala te sanacija cokle navlačenjem dva sloja ljepila i utapanjem mrežice radi armiranja iste. Obračun po m2 | m2 | 22.8 | 0 | 0
7. | Nabava potrebnog materijala i ugradnja završnog sloja dekorativne žbuke - teraplast (kulir) u boji na nadtemeljni zid a sve prema uputama proizvođača u tonu po izboru. Obračun po m2 | m2 | 45.4 | 0 | 0
II. | Fasaderski radovi ukupno eur |  |  | 0 | 0
III. | Elektroinstalacijski vanjski radovi
1. | Nabava, dobava i ugradnja LED zidne svjetiljke za rasvjetu minimalno sljedećih karakteristika DIMENZIJE: 100/120/81, zaštita IP54 ili jednokovrijednih uz odobrenje Investitora ili Nadzora. Obračun po komadu | kom | 2 | 0 | 0
III. | Elektroinstalacijski vanjski radovi ukupno eur |  |  | 0 | 0
IV. | Limarski radovi
1. | Nabava i dobava potrebnog materijala te izrada vertikalnog pocinčanog oluka standardnih dimenzija. Obračun po m1 | m1 | 4 | 0 | 0
2. | Nabava, dobava i ugradnja alumijskih klupčica . Do 30 cm, debljine 2 mm. Obračun po m1 | m1 | 18.46 | 0 | 0
IV. | Limarski radovi ukupno eur |  |  | 0 | 0
Rekapitulacija
A | VANJSKO UREĐENJE Društvenog doma u Gajiću
I. | Pripremni radovi |  |  |  | 0
II. | Fasaderski radovi |  |  |  | 0
III. | Elektroinstalacijski vanjski radovi |  |  |  | 0
IV. | Limarski radovi |  |  |  | 0
A. | VANJSKO UREĐENJE Društvenog doma u Gajiću EUR |  |  |  | 0
B. | UNUTARNJE UREĐENJE Društvenog doma u Gajiću
I. | Pripremni radovi
1. | Nabava i dobava gurajuće radne skele visine 4,oo m1. Obračun - komplet | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Demontaža stare i oštećene žbuke/salitre sa zidova objekta. Utovar i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m2 | m2 | 40 | 0 | 0
3. | Nabava potrebnog materijala te sanacija dijela zida vapneno - cementnom sanacijskom žbukom sa prethodnim obveznim nanosom šprica - vezivnog sredstva između zidova i sanacijske žbuke. Prilikom žbukanja strogo se držati uputa proizvođača sustava. Obračun po m2 | m2 | 40 | 0 | 0
4. | Demontaža i uklanjenje postojećih keramičkih pločica zajedno sa podnom glazurom, zbog izrade nove. U cijenu uključen sav potreban materijal, alat i rad. | m2 | 160 | 0 | 0
5. | Poravnanje podova cemetnim estrihom prije polaganja keramičkih pločica u zgradi. Poravnanje se odnosi na kompletan pod. Glazuru izvesti minimalne debljine 5 cm i ugraditi armaturu Q 131. U stavku uključen sav potreban materijal, alat i rad. | m2 | 160 | 0 | 0
6. | Nabava, dobava i popločavanje podova keramičkim pločicama I klase, s odgovarajućim keramičkim ljepilom. Po završetku polaganja, fuge se zapunjavaju masom za fugiranje u boji po želji investitora. Pločice do 20,0 €/m2. Stavka obuhvaća sav materijal i rad po potpune gotovosti stavke. | m2 | 160 | 0 | 0
I. | Pripremni radovi ukupno eur |  |  |  | 0
II. | Soboslikarsko-ličilački radovi
1. | Nabava i dobava materijala te gletanje stropova i zidova masom za izravnavanje u dva sloja. Obračun po m2 | m2 | 100 | 0 | 0
2. | Nabava i dobava materijala te bojanje stropova i zidova poludisperzivnom bojom u svijetlom tonu po RAL 9010 ili jednakovrijedno. Obračun po m2 | m2 | 510 | 0 | 0
3. | Nabava potrebnog materijala i premazivanje dijela stropa u kuhinji lazurnim premazom. (strop od lamperije). Obračun po m2 | m2 | 25 | 0 | 0
II. | Soboslikarsko-ličilački radovi ukupno eur |  |  |  | 0
III. | Elektroinstalacije
1. | Nabava, dobava i ugradnja LED panela za rasvjetu minimalno sljedećih karakteristika: dimenzija 60*60 cm, 40W, 3000K ili jednakovrijednu uz odobrenje Investitora. Obračun po komadu | kom | 10 | 0 | 0
2. | Nabava, dobava i fina montaža elektro instalacija
| a) obična sklopka, 10A, 250V | kom | 20 | 0 | 0
| b) priključnica 2P+E, 16A, 250V | kom | 18 | 0 | 0
3. | Ispitivanje, mjerenje, probni rad, pregledi, izdavanje protokola o mjerenjima i sl. sukladno programu kakvoće (mjerenje srednje rasvjetljenosti prostora, mjerenje rasvjetljenosti sigurnosne rasvjete, mjerenje otpora izolacije, ispitivanje impedancije petlje kvara, ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala, mjerenje galvanske povezanost metalnih masa, ispitivanje funkcionalnosti protupožarnog tipkala, ispitivanje funkcionalnosti protupanične rasvjete, ispitivanje funkcionalnosti zaštitnih uređaja diferencijalne struje, ispitivanje ispravnosti veza, dovođenje u punu funkcionalnost, puštanje u probni rad, ispitivanje uzemljenja), mjerenja i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih višemodnih i jednomodnih svjetlovodnih veza, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi HRN EN 50173-1, mjerenja obaviti na valnim duljinama 1310 nm i 1550 nm za jednomodne niti, a na valnim duljinama 850nm i 1300 nm za višemodne niti, a sve prema normi EN 61280. Rezultate dostaviti u elektroničkom i papirnatom obliku s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela | komplet | 1 | 0 | 0
III. | Elektroistalacije ukupno eur |  |  |  | 0
IV. | Sanacija sanitarnog čvora
1. | Demontaža postojeće instalacije dovoda vode, obnrte odvoda kao i postojećih starih sanitarnih elementa i cijevi vodovoda i kanalizacije. Obračun - komplet | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava i montaža vodovodnih PP-R cijevi, PN10, uključivo svi fazonski komadi te sav spojni i brtveni materijal, izolirati cijevi filc trakom u zidnim usjecima te dekoral trakom u podu .U cijenu treba uključiti ispitivanje, ispiranje i dezinfekciju cjevovoda. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja.
- | 3/4" | m1 | 20 | 0 | 0
- | 1/2" | m1 | 20 | 0 | 0
3. | Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi uključio sve fazonske komade i brtve za spajanje te ispitivanje instalacije na nepropusnost. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja.
- | PVC 110 | m1 | 20 | 0 | 0
- | PVC 50 | m1 | 40 | 0 | 0
4. | Dobava i montaža PVC sifona s PVC tuljkom i kromiranom rešetkom 15*15 cm. Sifon dimenzije fi 110/50 mm, u cijenu uračunati i odvod od sifona fi 50 mm. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja. U cijeni kompleta uračunate su nabavne cijene elemenata fco gradilište. Obračun po komadu. | kom | 4 | 0 | 0
5. | Dobava i ugradnja WC-a od bijele fajanse, komplet sjedište od plastične mase u bijeloj boji s poklopcem, uključivo bijeli plastični niskomontažni vodokotlić sa PVC isplavnom cijevi, gumena manžeta, kutni ventil f 1/2" - f3/8", tlačna cijev rebrasta fleksibilna f8/10" te vijci za pričvršćivanje WC-a. U stavku obračunati dovod hladne vode f 1/2". te odvod PVC f 110 mm. U stavci obračunati sva potrebna krpanja i štemanja. U cijenu kompleta uračunate su nabavne cijene elemenata fco gradilište.
- | wc školjka | kom | 3 | 0 | 0
- | daska s poklopcem | kom | 3 | 0 | 0
- | vodokotlić | kom | 3 | 0 | 0
- | kutni ventil | kom | 3 | 0 | 0
- | pisoar | kom | 2 | 0 | 0
6. | Dobava i montaža visokotlačnog električnog bojlera sadržaja 50l, uključivo sav materijal za montažu na zid , sigurnosno - povratni ventil f 1/2", s ukrasnom kapom i rozeta na hladnoj vodi. Ugrađuje se u kupaonicu. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja. U cijenu kompleta uračunate su nabavne cijene elemenata fco gradilište.
- | bojler | kom | 2 | 0 | 0
- | fleksibilne cijevi | kom | 4 | 0 | 0
- | podžbukni ventil | kom | 2 | 0 | 0
7. | Izvedba priključka za sudoper koji se sastoji od cijevi f 1/2", PVC cijevi za odvod f 50mm, te dva podžbukna ventila f 1/2" i mješalice. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krapanja. U cijeni kompleta uračunate su nabavne cijene elemenata fco gradilište
- | mješalica | kom | 3 | 0 | 0
- | podžbukni ventil | kom | 3 | 0 | 0
8. | Dobava i ugradnja kupaonske opreme sa svim potrebnim predradnjama, ovjesnim priborom i sl.
- | kupaonsko ogledalo dimenzija 60*80 cm, s pripadajućim etažerom | kom | 3 | 0 | 0
- | držač ručnika | kom | 3 | 0 | 0
- | tržač toalet papira | kom | 3 | 0 | 0
9. | Ispitivanje postojećih i novih instalacija vodovoda i kanalizacije | kom | 1 | 0 | 0
10. | Izrada horizontalne hidroizolacije poda na donju podlogu nanošenjem gleterom dvokomponentnog cemetnom morta sa mrežicom od staklenih vlakana Obračun po m2 | m2 | 25 | 0 | 0
11. | Izrada betonske košuljice C 16/20 (estrih) debljine do 5 cm. Košuljica se izvodi preko prethodno izvedene hidroizolacije i termoizolacije poda. Košuljica trebabiti armirana , gornja površina izvedene košuljice mora biti ravna i u padu te obrađena tako da se na nju može izvesti finalna podna obloga. Armatura uključena u cijenu. Obračun po m2 | m2 | 25 | 0 | 0
12. | Popločavanje poda glaziranim keramičkim pločicama domaće proizvodnje II klase. Postava fuga na fugu i to ljepljenjem odgovarajućim ljepilom, te fugiranjem fuga odgovarajućom masom, a po potrebi i silikoniranjem. Obračun po m2 | m2 | 25 | 0 | 0
13. | Popločenje zida keramičkim pločicama II klase. Polaganje u CM 1:3 ili ljepljenjem. Postava reška na rešku i to ljepilom netopivim u vodi, te kitanjem reški specijalnim kitom. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m2 | m2 | 60 | 0 | 0
IV. | Sanacija sanitarnog čvora ukupno eur |  |  |  | 0
Rekapitulacija
B. | UNUTARNJE UREĐENJE Društvenog doma u Gajiću |  |  |  | 0
I. | Pripremni radovi |  |  |  | 0
II. | Soboslikarsko-ličilački radovi |  |  |  | 0
III. | Elektroinstalacije |  |  |  | 0
IV. | Sanacija sanitarnog čvora |  |  |  | 0
B. | UNUTARNJE UREĐENJE Društvenog doma u Gajiću EUR |  |  |  | 0
Rekapitulacija
** | SVEUKUPNO
A. | VANJSKO UREĐENJE Društvenog doma u Gajiću |  |  |  | 0
B. | UNUTARNJE UREĐENJE Društvenog doma u Gajiću |  |  |  | 0
** | SVEUKUPNO EUR |  |  |  | 0
Obračun poreza na dodanu vrijednost
| Osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost |  |  |  | 0
| Porez na dodanu vrijednost 25% |  |  |  | 0
| Ukupna vrijednost s porezom EUR |  |  |  | 0
U ______________________2024. godine
|  | M.P. | ___________________
potpis ponuditelja